| Multifunktionales Leistungsmessgerät |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Multifunktionales Leistungsmessgerät |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zur Messung von Strom, Spannung, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leistungsfaktor, Netzfrequenz und Energie, Bezug und Abgabe, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klirrfaktor und Oberschwingungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontmass 144 x 144 mm, |  |  |  |  | Schutzart IP 54 frontseitig, |  |  |  |
| Einbautiefe max. 60 mm, |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 LED Anzeigen mit einem maximalen Ziffernumfang von –1999... 9999, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eingang: AC 0... 550V Leiter-Leiter, 1 oder 5 A, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Übersetzungsverhältnisse für Strom und Spannung einstellbar, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zwei Grenzkontakte, mit serielle Schnittstellen RS 232 und RS 485, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| in folgender Ausrüstung: |  |  |  |  |  |  |  |
| Regieanweisung: |  |  | Merkmalgesteuerte Eigenschaften |  |  |  |  |  |
| Ausgänge und |  |  |  |  |  |  |
| Datenspeicher |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zwei | Analogausgänge |  |  |  |
|  | oder | vier | Analog- und zwei Impulsausgänge |  |  |  |
|  | oder | vier | Analog- und zwei Impulsausgänge und |  |  |  |
|  |  |  | Datenspeicher für 63000 Messwerte |  |  |  |
|  |  |  | Anzahl der zu speichernden Messgrössen |  |  |  |
|  |  |  | und Aufzeichnungsdauer einstellbar |  |  |  |
| Versorgungsspannung |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 230V / 115 V AC |  |  |  |  |  |
|  | oder | 73... 276 V DC / 73... 264 V AC |  |  |  |  |  |
|  | oder | 20... 72 V Dc / 20... 69 V AC |  |  |  |  |  |
| Betriebsanleitung |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | deutsch |  |  |  |  |  |
|  | oder | englisch |  |  |  |  |  |
|  | oder | französisch |  |  |  |  |  |
| Typ: | A2000 |  |  |  |  |  |
| Fabrikat: | GOSSEN-METRAWATT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | über Vertrieb GMC-Instruments |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezugshinweis: GMC-Instruments Deutschland GmbH, Nürnberg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tel.:0911-8602-111; FAX 0911-8602-777 |  |  |  |  |  |  |  |
| oder gleichwertig |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |  |  |  |
| Fabrikat: |  |  |  |  |  |  |