## 20111203123052
Voltage
-1.4e-05
-1.4e-05
-1.6e-05
-1.5e-05
-1.4e-05
-1.6e-05
-1.4e-05
-1.5e-05
-1.6e-05
-1.6e-05
-1.6e-05
-1.4e-05
-1.6e-05
-1.5e-05
-1.6e-05
-1.4e-05
mode,test10
OK
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
9.8588
mode,test0
OK
0
-1.7e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2.1e-05
-2.2e-05
-2e-05
-2.1e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-1.9e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
mode,testk
OK
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
1.6598
mode,test0
OK
-1.1e-05
-1.5e-05
-1.5e-05
-1.4e-05
-1.5e-05
-1.5e-05
-1.5e-05
-1.4e-05
-1.6e-05
-1.6e-05
-1.6e-05
-1.6e-05
-1.6e-05
-1.8e-05
-1.6e-05
-1.7e-05
-1.5e-05
-1.8e-05
-1.6e-05
-1.5e-05
-1.5e-05
-1.5e-05
-1.6e-05
-1.5e-05
-1.5e-05
-1.6e-05
-1.6e-05
-1.5e-05
-1.6e-05
-1.5e-05
-1.5e-05
-1.4e-05
-1.5e-05
-1.3e-05
ADC
ADC
ADC
ADC
InpAmp
Internal DC Ref
ADC
Internal Ohm Ref
ADC Auto-Zero
ADC Auto-Zero
ADC Auto-Zero
Solartron Schlumberger 7081,
firmware 1986, patch v.1.0b by Mickle T.
7-1/2 digits mode, with preheating.
Data collected by Mickle T.
Error < 5 uV
Error < 5 uV
Error < 2 uV
RS232 console commands:
OUTPUT,RS232,ON
DRIFT,OFF
MODE,TEST0
DRIFT,NOW
MODE,TEST10
DRIFT,NOW
MODE,TEST0
DRIFT,NOW
MODE,TESTK
DRIFT,NOW
MODE,TEST0
DRIFT,NOW