## testADC0-0-812-drift-off
Terminal log file
Date: 01.10.2011 - 7:43:23
V | uV | sec | Time
-3.01e-05 | -30.1 | 0 | 0:00
-2.94e-05 | -29.4 | 51.4077 | 0:01
-2.6e-05 | -26 | 102.8155 | 0:02
-2.54e-05 | -25.4 | 154.2232 | 0:03
-2.25e-05 | -22.5 | 205.6309 | 0:03
-2.03e-05 | -20.3 | 257.0386 | 0:04
-1.84e-05 | -18.4 | 308.4464 | 0:05
-1.54e-05 | -15.4 | 359.8541 | 0:06
-1.49e-05 | -14.9 | 411.2618 | 0:07
-1.21e-05 | -12.1 | 462.6695 | 0:08
-1.16e-05 | -11.6 | 514.0773 | 0:09
-9.6e-06 | -9.6 | 565.485 | 0:09
-7.6e-06 | -7.6 | 616.8927 | 0:10
-6.9e-06 | -6.9 | 668.3004 | 0:11
-4.8e-06 | -4.8 | 719.7082 | 0:12
-4.2e-06 | -4.2 | 771.1159 | 0:13
-3e-06 | -3 | 822.5236 | 0:14
-7e-07 | -0.7 | 873.9313 | 0:15
-1e-06 | -1 | 925.3391 | 0:15
1e-07 | 0.1 | 976.7468 | 0:16
1.7e-06 | 1.7 | 1028.1545 | 0:17
2.8e-06 | 2.8 | 1079.5622 | 0:18
3.7e-06 | 3.7 | 1130.97 | 0:19
3.2e-06 | 3.2 | 1182.3777 | 0:20
4.3e-06 | 4.3 | 1233.7854 | 0:21
6.3e-06 | 6.3 | 1285.1931 | 0:21
6.3e-06 | 6.3 | 1336.6009 | 0:22
7.7e-06 | 7.7 | 1388.0086 | 0:23
8.6e-06 | 8.6 | 1439.4163 | 0:24
8.3e-06 | 8.3 | 1490.824 | 0:25
9.4e-06 | 9.4 | 1542.2318 | 0:26
9.7e-06 | 9.7 | 1593.6395 | 0:27
1.05e-05 | 10.5 | 1645.0472 | 0:27
1.2e-05 | 12 | 1696.4549 | 0:28
1.11e-05 | 11.1 | 1747.8627 | 0:29
1.21e-05 | 12.1 | 1799.2704 | 0:30
1.19e-05 | 11.9 | 1850.6781 | 0:31
1.25e-05 | 12.5 | 1902.0858 | 0:32
1.36e-05 | 13.6 | 1953.4936 | 0:33
1.35e-05 | 13.5 | 2004.9013 | 0:33
1.48e-05 | 14.8 | 2056.309 | 0:34
1.46e-05 | 14.6 | 2107.7167 | 0:35
1.59e-05 | 15.9 | 2159.1245 | 0:36
1.6e-05 | 16 | 2210.5322 | 0:37
1.58e-05 | 15.8 | 2261.9399 | 0:38
1.62e-05 | 16.2 | 2313.3476 | 0:39
1.77e-05 | 17.7 | 2364.7554 | 0:39
1.66e-05 | 16.6 | 2416.1631 | 0:40
1.67e-05 | 16.7 | 2467.5708 | 0:41
1.79e-05 | 17.9 | 2518.9785 | 0:42
1.88e-05 | 18.8 | 2570.3863 | 0:43
1.77e-05 | 17.7 | 2621.794 | 0:44
2.01e-05 | 20.1 | 2673.2017 | 0:45
1.88e-05 | 18.8 | 2724.6094 | 0:45
2.04e-05 | 20.4 | 2776.0172 | 0:46
1.96e-05 | 19.6 | 2827.4249 | 0:47
1.91e-05 | 19.1 | 2878.8326 | 0:48
2.1e-05 | 21 | 2930.2403 | 0:49
2.04e-05 | 20.4 | 2981.6481 | 0:50
2.24e-05 | 22.4 | 3033.0558 | 0:51
2.05e-05 | 20.5 | 3084.4635 | 0:51
2.06e-05 | 20.6 | 3135.8712 | 0:52
2.23e-05 | 22.3 | 3187.279 | 0:53
2.23e-05 | 22.3 | 3238.6867 | 0:54
2.21e-05 | 22.1 | 3290.0944 | 0:55
2.3e-05 | 23 | 3341.5021 | 0:56
2.39e-05 | 23.9 | 3392.9099 | 0:57
2.29e-05 | 22.9 | 3444.3176 | 0:57
2.4e-05 | 24 | 3495.7253 | 0:58
2.3e-05 | 23 | 3547.133 | 0:59
2.25e-05 | 22.5 | 3598.5408 | 1:00
2.38e-05 | 23.8 | 3649.9485 | 1:01
2.33e-05 | 23.3 | 3701.3562 | 1:02
2.47e-05 | 24.7 | 3752.7639 | 1:03
2.4e-05 | 24 | 3804.1717 | 1:03
2.49e-05 | 24.9 | 3855.5794 | 1:04
2.43e-05 | 24.3 | 3906.9871 | 1:05
2.46e-05 | 24.6 | 3958.3948 | 1:06
2.41e-05 | 24.1 | 4009.8026 | 1:07
2.49e-05 | 24.9 | 4061.2103 | 1:08
2.62e-05 | 26.2 | 4112.618 | 1:09
2.44e-05 | 24.4 | 4164.0258 | 1:09
2.57e-05 | 25.7 | 4215.4335 | 1:10
2.51e-05 | 25.1 | 4266.8412 | 1:11
2.5e-05 | 25 | 4318.2489 | 1:12
2.58e-05 | 25.8 | 4369.6567 | 1:13
2.63e-05 | 26.3 | 4421.0644 | 1:14
2.62e-05 | 26.2 | 4472.4721 | 1:15
2.71e-05 | 27.1 | 4523.8798 | 1:15
2.71e-05 | 27.1 | 4575.2876 | 1:16
2.76e-05 | 27.6 | 4626.6953 | 1:17
2.76e-05 | 27.6 | 4678.103 | 1:18
2.66e-05 | 26.6 | 4729.5107 | 1:19
2.7e-05 | 27 | 4780.9185 | 1:20
2.71e-05 | 27.1 | 4832.3262 | 1:21
2.81e-05 | 28.1 | 4883.7339 | 1:21
2.71e-05 | 27.1 | 4935.1416 | 1:22
2.87e-05 | 28.7 | 4986.5494 | 1:23
2.89e-05 | 28.9 | 5037.9571 | 1:24
2.79e-05 | 27.9 | 5089.3648 | 1:25
2.88e-05 | 28.8 | 5140.7725 | 1:26
2.85e-05 | 28.5 | 5192.1803 | 1:27
2.86e-05 | 28.6 | 5243.588 | 1:27
2.92e-05 | 29.2 | 5294.9957 | 1:28
2.98e-05 | 29.8 | 5346.4034 | 1:29
2.99e-05 | 29.9 | 5397.8112 | 1:30
2.83e-05 | 28.3 | 5449.2189 | 1:31
2.76e-05 | 27.6 | 5500.6266 | 1:32
2.84e-05 | 28.4 | 5552.0343 | 1:33
2.93e-05 | 29.3 | 5603.4421 | 1:33
2.88e-05 | 28.8 | 5654.8498 | 1:34
2.94e-05 | 29.4 | 5706.2575 | 1:35
2.87e-05 | 28.7 | 5757.6652 | 1:36
2.9e-05 | 29 | 5809.073 | 1:37
2.91e-05 | 29.1 | 5860.4807 | 1:38
2.88e-05 | 28.8 | 5911.8884 | 1:39
2.92e-05 | 29.2 | 5963.2961 | 1:39
2.94e-05 | 29.4 | 6014.7039 | 1:40
2.91e-05 | 29.1 | 6066.1116 | 1:41
3.05e-05 | 30.5 | 6117.5193 | 1:42
2.94e-05 | 29.4 | 6168.927 | 1:43
3.07e-05 | 30.7 | 6220.3348 | 1:44
2.99e-05 | 29.9 | 6271.7425 | 1:45
3.01e-05 | 30.1 | 6323.1502 | 1:45
2.96e-05 | 29.6 | 6374.5579 | 1:46
3.04e-05 | 30.4 | 6425.9657 | 1:47
3.02e-05 | 30.2 | 6477.3734 | 1:48
3.08e-05 | 30.8 | 6528.7811 | 1:49
3.05e-05 | 30.5 | 6580.1888 | 1:50
3.12e-05 | 31.2 | 6631.5966 | 1:51
3.03e-05 | 30.3 | 6683.0043 | 1:51
3.07e-05 | 30.7 | 6734.412 | 1:52
3.17e-05 | 31.7 | 6785.8197 | 1:53
3.15e-05 | 31.5 | 6837.2275 | 1:54
3.07e-05 | 30.7 | 6888.6352 | 1:55
3.19e-05 | 31.9 | 6940.0429 | 1:56
3.19e-05 | 31.9 | 6991.4506 | 1:57
3.17e-05 | 31.7 | 7042.8584 | 1:57
3.16e-05 | 31.6 | 7094.2661 | 1:58
3.19e-05 | 31.9 | 7145.6738 | 1:59
3.14e-05 | 31.4 | 7197.0815 | 2:00
3.19e-05 | 31.9 | 7248.4893 | 2:01
3.28e-05 | 32.8 | 7299.897 | 2:02
3.28e-05 | 32.8 | 7351.3047 | 2:03
3.26e-05 | 32.6 | 7402.7124 | 2:03
3.33e-05 | 33.3 | 7454.1202 | 2:04
3.25e-05 | 32.5 | 7505.5279 | 2:05
3.27e-05 | 32.7 | 7556.9356 | 2:06
3.31e-05 | 33.1 | 7608.3433 | 2:07
3.36e-05 | 33.6 | 7659.7511 | 2:08
3.21e-05 | 32.1 | 7711.1588 | 2:09
3.32e-05 | 33.2 | 7762.5665 | 2:09
3.33e-05 | 33.3 | 7813.9742 | 2:10
3.23e-05 | 32.3 | 7865.382 | 2:11
3.31e-05 | 33.1 | 7916.7897 | 2:12
3.37e-05 | 33.7 | 7968.1974 | 2:13
3.28e-05 | 32.8 | 8019.6052 | 2:14
3.41e-05 | 34.1 | 8071.0129 | 2:15
3.32e-05 | 33.2 | 8122.4206 | 2:15
3.29e-05 | 32.9 | 8173.8283 | 2:16
3.33e-05 | 33.3 | 8225.2361 | 2:17
3.34e-05 | 33.4 | 8276.6438 | 2:18
3.45e-05 | 34.5 | 8328.0515 | 2:19
3.47e-05 | 34.7 | 8379.4592 | 2:20
3.43e-05 | 34.3 | 8430.867 | 2:21
3.35e-05 | 33.5 | 8482.2747 | 2:21
3.39e-05 | 33.9 | 8533.6824 | 2:22
3.41e-05 | 34.1 | 8585.0901 | 2:23
3.47e-05 | 34.7 | 8636.4979 | 2:24
3.49e-05 | 34.9 | 8687.9056 | 2:25
3.49e-05 | 34.9 | 8739.3133 | 2:26
3.4e-05 | 34 | 8790.721 | 2:27
3.52e-05 | 35.2 | 8842.1288 | 2:27
3.45e-05 | 34.5 | 8893.5365 | 2:28
3.51e-05 | 35.1 | 8944.9442 | 2:29
3.46e-05 | 34.6 | 8996.3519 | 2:30
3.46e-05 | 34.6 | 9047.7597 | 2:31
3.51e-05 | 35.1 | 9099.1674 | 2:32
3.5e-05 | 35 | 9150.5751 | 2:33
3.46e-05 | 34.6 | 9201.9828 | 2:33
3.54e-05 | 35.4 | 9253.3906 | 2:34
3.49e-05 | 34.9 | 9304.7983 | 2:35
3.51e-05 | 35.1 | 9356.206 | 2:36
3.58e-05 | 35.8 | 9407.6137 | 2:37
3.47e-05 | 34.7 | 9459.0215 | 2:38
3.51e-05 | 35.1 | 9510.4292 | 2:39
3.63e-05 | 36.3 | 9561.8369 | 2:39
3.53e-05 | 35.3 | 9613.2446 | 2:40
3.62e-05 | 36.2 | 9664.6524 | 2:41
3.61e-05 | 36.1 | 9716.0601 | 2:42
3.54e-05 | 35.4 | 9767.4678 | 2:43
3.51e-05 | 35.1 | 9818.8755 | 2:44
3.63e-05 | 36.3 | 9870.2833 | 2:45
3.61e-05 | 36.1 | 9921.691 | 2:45
3.59e-05 | 35.9 | 9973.0987 | 2:46
3.58e-05 | 35.8 | 10024.5064 | 2:47
3.61e-05 | 36.1 | 10075.9142 | 2:48
3.68e-05 | 36.8 | 10127.3219 | 2:49
3.63e-05 | 36.3 | 10178.7296 | 2:50
3.68e-05 | 36.8 | 10230.1373 | 2:51
3.57e-05 | 35.7 | 10281.5451 | 2:51
3.54e-05 | 35.4 | 10332.9528 | 2:52
3.65e-05 | 36.5 | 10384.3605 | 2:53
3.68e-05 | 36.8 | 10435.7682 | 2:54
3.66e-05 | 36.6 | 10487.176 | 2:55
3.6e-05 | 36 | 10538.5837 | 2:56
3.63e-05 | 36.3 | 10589.9914 | 2:56
3.72e-05 | 37.2 | 10641.3991 | 2:57
3.59e-05 | 35.9 | 10692.8069 | 2:58
3.7e-05 | 37 | 10744.2146 | 2:59
3.67e-05 | 36.7 | 10795.6223 | 3:00
3.74e-05 | 37.4 | 10847.03 | 3:01
3.69e-05 | 36.9 | 10898.4378 | 3:02
3.69e-05 | 36.9 | 10949.8455 | 3:02
3.64e-05 | 36.4 | 11001.2532 | 3:03
3.7e-05 | 37 | 11052.6609 | 3:04
3.68e-05 | 36.8 | 11104.0687 | 3:05
3.76e-05 | 37.6 | 11155.4764 | 3:06
3.76e-05 | 37.6 | 11206.8841 | 3:07
3.7e-05 | 37 | 11258.2918 | 3:08
3.81e-05 | 38.1 | 11309.6996 | 3:08
3.71e-05 | 37.1 | 11361.1073 | 3:09
3.73e-05 | 37.3 | 11412.515 | 3:10
3.77e-05 | 37.7 | 11463.9227 | 3:11
3.83e-05 | 38.3 | 11515.3305 | 3:12
3.69e-05 | 36.9 | 11566.7382 | 3:13
3.82e-05 | 38.2 | 11618.1459 | 3:14
3.75e-05 | 37.5 | 11669.5536 | 3:14
3.83e-05 | 38.3 | 11720.9614 | 3:15
3.75e-05 | 37.5 | 11772.3691 | 3:16
3.71e-05 | 37.1 | 11823.7768 | 3:17
3.76e-05 | 37.6 | 11875.1845 | 3:18
3.69e-05 | 36.9 | 11926.5923 | 3:19
-----------------------------------------------
Date: 01.10.2011 - 11:03:01
End log file
Output,RS232,On
Drift,off
Nines,8
Mode,Test0
Power On