## RECEIVED AT CARE
ESTIMATED PACKING LIST LM6000
BBC MISSISSIPPI
|  |  | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | METRIC | CBM | SQUARE
QTY | UNIT | DESCRIPTION | INCHES | INCHES | INCHES | IN LBS | METERS | METERS | METERS | KILOS | TON |  | METERS
1 | BOX | # 27 | 125 | 45 | 40 | 1210.3254 | 3.175 | 1.143 | 1.016 | 549 | 0.549 | 3.6871 | 3.629
1 | BOX | # 30 | 118 | 32 | 40 | 1399.921 | 2.9972 | 0.8128 | 1.016 | 635 | 0.635 | 2.4751 | 2.4361
1 | BOX | BATTERY RACKS # 77 | 59 | 29 | 26 | 200.6186 | 1.4986 | 0.7366 | 0.6604 | 91 | 0.091 | 0.72899 | 1.1039
1 | BOX | AIR FILTERS # 51 | 141 | 82 | 91 | 3137.1458 | 3.5814 | 2.0828 | 2.3114 | 1423 | 1.423 | 17.2415 | 7.4593
1 | BOX | AIR FILTERS # 52 | 141 | 82 | 91 | 2971.8008 | 3.5814 | 2.0828 | 2.3114 | 1348 | 1.348 | 17.2415 | 7.4593
1 | BOX | ANGLES BRACES AND END CAP # 209 | 67 | 35 | 37 | 1300.714 | 1.7018 | 0.889 | 0.9398 | 590 | 0.59 | 1.4218 | 1.5129
1 | BOX | BATTERY CHARGERS | 62 | 44 | 50 | 1104.5046 | 1.5748 | 1.1176 | 1.27 | 501 | 0.501 | 2.2352 | 1.76
1 | BOX | CO2 BOTTLES # 88 | 48 | 38 | 73 | 3844.8224 | 1.2192 | 0.9652 | 1.8542 | 1744 | 1.744 | 2.182 | 1.1768
1 | BOX | CO2 ENCLOSURE # 86 | 110 | 54 | 114 | 2425.06 | 2.794 | 1.3716 | 2.8956 | 1100 | 1.1 | 11.0967 | 3.8323
1 | box | CO2 INTERCONNECT PIPING & SHIPLOOSE # 90 | 84 | 11 | 10 | 116.8438 | 2.1336 | 0.2794 | 0.254 | 53 | 0.053 | 0.15142 | 0.59613
1 | PC | COIL BODULE B | 398 | 131 | 157 | 34550.4912 | 10.1092 | 3.3274 | 3.9878 | 15672 | 15.672 | 134.139 | 33.6374
1 | PC | COIL MODULE A | 398 | 130 | 154 | 24596.7222 | 10.1092 | 3.302 | 3.9116 | 11157 | 11.157 | 130.5715 | 33.3806
1 | BOX | COMISSIONING SPARES # 127 | 72 | 15 | 10 | 110.23 | 1.8288 | 0.381 | 0.254 | 50 | 0.05 | 0.17698 | 0.69677
1 | BOX | DEMISTER TANK # 46 | 34 | 34 | 75 | 681.2214 | 0.8636 | 0.8636 | 1.905 | 309 | 0.309 | 1.4208 | 0.7458
1 | BOX | ELECTRICAL SHIPLOOSE | 96 | 48 | 25 | 1100.0954 | 2.4384 | 1.2192 | 0.635 | 499 | 0.499 | 1.8878 | 2.9729
1 | BOX | GEN. FAN EXPANSION JOINT # 23 & 24 | 52 | 52 | 24 | 531.3086 | 1.3208 | 1.3208 | 0.6096 | 241 | 0.241 | 1.0635 | 1.7445
1 | PC | GENERATOR ASSY | 285 | 126 | 111 | 179998.9762 | 7.239 | 3.2004 | 2.8194 | 81647 | 81.647 | 65.319 | 23.1677
1 | PC | GENERATOR BASE ASSY # 16 | 338 | 195 | 175 | 67998.6824 | 8.5852 | 4.953 | 4.445 | 30844 | 30.844 | 189.0125 | 42.5225
| 4 PC | GENERATOR BASE LIFT PINS INSTALLED ON GEN. BASE
1 | BOX | GENERATOR LUBE OIL TANK & SHIPLOOSE # 20 | 24 | 24 | 15 | 74.9564 | 0.6096 | 0.6096 | 0.381 | 34 | 0.034 | 0.14158 | 0.37161
1 | BOX | GENERATOR TRANSITION THROAT #21 | 125 | 91 | 33 | 1261.0312 | 3.175 | 2.3114 | 0.8382 | 572 | 0.572 | 6.1513 | 7.3387
1 | SKID | H-FRAME # 6 | 174 | 35 | 21 | 1538.8108 | 4.4196 | 0.889 | 0.5334 | 698 | 0.698 | 2.0957 | 3.929
1 | BOX | INSTALLATION SHIPLOOSE 226 # 56 | 52 | 22 | 22 | 308.644 | 1.3208 | 0.5588 | 0.5588 | 140 | 0.14 | 0.41243 | 0.73806
1 | BOX | LINESIDE CUBICLE | 69 | 69 | 124 | 2700.635 | 1.7526 | 1.7526 | 3.1496 | 1225 | 1.225 | 9.6743 | 3.0716
1 | BOX | MECHANICAL SHIPLOOSE MISC (TEARDOWN) # 12 | 18 | 18 | 15 | 70.5472 | 0.4572 | 0.4572 | 0.381 | 32 | 0.032 | 0.079641 | 0.20903
1 | BOX | NEUTRAL CUBICLE ASSY # 71 | 96 | 69 | 120 | 3739.0016 | 2.4384 | 1.7526 | 3.048 | 1696 | 1.696 | 13.0257 | 4.2735
1 | BOX | NUTS, BOLTS & GASKETS # 55 | 36 | 36 | 36 | 1371.2612 | 0.9144 | 0.9144 | 0.9144 | 622 | 0.622 | 0.76455 | 0.83613
1 | BOX | NUTS,BOLTS,WASHERS,GASKET # 103 | 45 | 43 | 54 | 1924.6158 | 1.143 | 1.0922 | 1.3716 | 873 | 0.873 | 1.7123 | 1.2484
1 | BOX | HEATERS / BRACKETS # 75 & 76 | 74 | 44 | 77 | 1153.0058 | 1.8796 | 1.1176 | 1.9558 | 523 | 0.523 | 4.1084 | 2.1006
1 | BOX | PLENUM # 201 | 398 | 148 | 154 | 28113.0592 | 10.1092 | 3.7592 | 3.9116 | 12752 | 12.752 | 148.6506 | 38.0025
1 | BOX | PREFILTRATION ELEMENTS # 50 | 78 | 78 | 82 | 1309.5324 | 1.9812 | 1.9812 | 2.0828 | 594 | 0.594 | 8.1753 | 3.9252
1 | BOX | RAIN CAP # 35 | 82 | 82 | 58 | 1188.2794 | 2.0828 | 2.0828 | 1.4732 | 539 | 0.539 | 6.3908 | 4.3381
1 | BOX | RAIN CAP # 34 | 82 | 82 | 58 | 1188.2794 | 2.0828 | 2.0828 | 1.4732 | 539 | 0.539 | 6.3908 | 4.3381
1 | BOX | RAIN HOODS A # 207 | 104 | 43 | 50 | 3059.9848 | 2.6416 | 1.0922 | 1.27 | 1388 | 1.388 | 3.6641 | 2.8852
1 | BOX | RAIN HOODS B # 208 | 104 | 43 | 50 | 3059.9848 | 2.6416 | 1.0922 | 1.27 | 1388 | 1.388 | 3.6641 | 2.8852
1 | BOX | ROOF SKID & SHIPLOOSE # 32 | 89 | 21 | 12 | 191.8002 | 2.2606 | 0.5334 | 0.3048 | 87 | 0.087 | 0.36753 | 1.2058
1 | PC | ROOF SKID ASSEMBLY # 31 | 478 | 159 | 146 | 43999.4068 | 12.1412 | 4.0386 | 3.7084 | 19958 | 19.958 | 181.8356 | 49.0335
1 | BOX | ROOF SKID TRANSITION # 33 | 148 | 72 | 34 | 1276.4634 | 3.7592 | 1.8288 | 0.8636 | 579 | 0.579 | 5.9371 | 6.8748
1 | BOX | SHEAR LUGS # 5 | 52 | 22 | 22 | 1064.8218 | 1.3208 | 0.5588 | 0.5588 | 483 | 0.483 | 0.41243 | 0.73806
1 | SKID | SUPPORT STRUCTURE # 206 | 317 | 80 | 92 | 10425.5534 | 8.0518 | 2.032 | 2.3368 | 4729 | 4.729 | 38.233 | 16.3613
| 4 PC | TURBINE BASE LIFT PINS INSTALLED ON TURBINE BASE
1 | PC | TURBINE BASE ASSY | 373 | 201 | 179 | 97998.8792 | 9.4742 | 5.1054 | 4.5466 | 44452 | 44.452 | 219.9171 | 48.3696
1 | BOX | TURBINE CONTROL PANEL # 74 | 128 | 48 | 102 | 3875.6868 | 3.2512 | 1.2192 | 2.5908 | 1758 | 1.758 | 10.2696 | 3.9639
1 | BOX | TURBINE ENGINE INTERCONNECT & HARDWARE # 4 | 72 | 32 | 18 | 352.736 | 1.8288 | 0.8128 | 0.4572 | 160 | 0.16 | 0.6796 | 1.4864
1 | BOX | VICTAULIX T-PIPE # 206 | 41 | 41 | 27 | 934.7504 | 1.0414 | 1.0414 | 0.6858 | 424 | 0.424 | 0.74376 | 1.0845
1 | BOX | VENTILATION SILENCER # 37 | 81 | 81 | 76 | 1999.5722 | 2.0574 | 2.0574 | 1.9304 | 907 | 0.907 | 8.1712 | 4.2329
1 | BOX | VBV EXPANSION JOINT # 42 | 92 | 32 | 24 | 672.403 | 2.3368 | 0.8128 | 0.6096 | 305 | 0.305 | 1.1578 | 1.8994
1 | BOX | VENTILATION SILENCER # 37 | 81 | 81 | 76 | 1975.3216 | 2.0574 | 2.0574 | 1.9304 | 896 | 0.896 | 8.1712 | 4.2329
1 | BOX | CO2 RACK w/SUNSHIELD # 87 | 105 | 102 | 40 | 1600.5396 | 2.667 | 2.5908 | 1.016 | 726 | 0.726 | 7.0202 | 6.9097
1 | BOX | PRESSURE / THRUST BALANCE PIPE ASSY. # 09 | 74 | 24 | 29 | 546.7408 | 1.8796 | 0.6096 | 0.7366 | 248 | 0.248 | 0.844 | 1.1458
1 | BOX | AUX. SKID INTERCONNECT SHIPLOOSE (RIGHT HAND) # 61 | 66 | 20 | 18 | 981.047 | 1.6764 | 0.508 | 0.4572 | 445 | 0.445 | 0.38936 | 0.85161
1 | BOX | GENERATOR SOLE PLATES # 25 | 66 | 20 | 18 | 1164.0288 | 1.6764 | 0.508 | 0.4572 | 528 | 0.528 | 0.38936 | 0.85161
1 | BOX | ENGINE LIFT FIXTURE # 14 | 129 | 77 | 22 | 1675.496 | 3.2766 | 1.9558 | 0.5588 | 760 | 0.76 | 3.581 | 6.4084
1 | BOX | ALIGNMENT TOOL # 13 | 111 | 37 | 46 | 817.9066 | 2.8194 | 0.9398 | 1.1684 | 371 | 0.371 | 3.0959 | 2.6497
1 | BOX | EXHAUST FLASHING # 10 | 66 | 66 | 18 | 718.6996 | 1.6764 | 1.6764 | 0.4572 | 326 | 0.326 | 1.2849 | 2.8103
1 | BOX | TURBINE GAUGE PANEL # 28 | 120 | 116 | 21 | 1459.4452 | 3.048 | 2.9464 | 0.5334 | 662 | 0.662 | 4.7903 | 8.9806
1 | SKID | VBV DUCK ASSY # 38 | 162 | 145 | 98 | 11640.288 | 4.1148 | 3.683 | 2.4892 | 5280 | 5.28 | 37.7233 | 15.1548
1 | SKID | GENERATOR EXHAUST HOOD ASSY # 22 | 173 | 146 | 90 | 11959.955 | 4.3942 | 3.7084 | 2.286 | 5425 | 5.425 | 37.2514 | 16.2955
1 | BOX | GENERATOR LUBE OIL PIPING ASSY. # 19 | 214 | 34 | 59 | 2414.037 | 5.4356 | 0.8636 | 1.4986 | 1095 | 1.095 | 7.0347 | 4.6942
1 | SKID | VBV SILENCER ASSY. # 39 | 178 | 103 | 82 | 10840.0182 | 4.5212 | 2.6162 | 2.0828 | 4917 | 4.917 | 24.6361 | 11.8284
1 | SKID | VBV HOOD ASSY # 40 & VBV DUCK, SILENCER & HOOD SHIPLOOSE # 41 | 104 | 98 | 100 | 3300.2862 | 2.6416 | 2.4892 | 2.54 | 1497 | 1.497 | 16.7017 | 6.5755
1 | BOX | AUX. SKID INLET HOOD # 58 | 71 | 45 | 73 | 987.6608 | 1.8034 | 1.143 | 1.8542 | 448 | 0.448 | 3.822 | 2.0613
1 | BOX | SPRINT SKID # 64 | 82 | 56 | 79 | 2700.635 | 2.0828 | 1.4224 | 2.0066 | 1225 | 1.225 | 5.9447 | 2.9626
1 | BOX | AUX. SKID # 57 | 178 | 139 | 106 | 16558.7506 | 4.5212 | 3.5306 | 2.6924 | 7511 | 7.511 | 42.9776 | 15.9625
1 | BOX | WATER INJECTION SKID # 47 | 163 | 63 | 108 | 8580.3032 | 4.1402 | 1.6002 | 2.7432 | 3892 | 3.892 | 18.1741 | 6.6251
1 | PC | GAS COMPRESSOR | 344 | 148 | 151 | 89998.3858 | 8.7376 | 3.7592 | 3.8354 | 40823 | 40.823 | 125.979 | 32.8464
1 | BOX | AIR COOLER CVG-A-010 | 192 | 106 | 118 | 11609.4236 | 4.8768 | 2.6924 | 2.9972 | 5266 | 5.266 | 39.3541 | 13.1303
1 | BOX | PROCESS GAS PIPE CVG-A-011 | 121 | 85 | 41 | 3020.302 | 3.0734 | 2.159 | 1.0414 | 1370 | 1.37 | 6.9102 | 6.6355
1 | BOX | MISC. PARTS | 124 | 89 | 74 | 2610.2464 | 3.1496 | 2.2606 | 1.8796 | 1184 | 1.184 | 13.3827 | 7.12
1 | BOX | TEMPETURE INDICATORS CVG-A-013 | 53 | 44 | 41 | 959.001 | 1.3462 | 1.1176 | 1.0414 | 435 | 0.435 | 1.5668 | 1.5045
1 | BOX | ELEC. PG START-UP CVG-A-014 | 42 | 27 | 82 | 725.3134 | 1.0668 | 0.6858 | 2.0828 | 329 | 0.329 | 1.5238 | 0.73161
1 | BOX | PES-NV-090 | 60 | 60 | 70 | 5500.477 | 1.524 | 1.524 | 1.778 | 2495 | 2.495 | 4.1295 | 2.3226
1 | BOX | PES-NV-091 | 60 | 59 | 80 | 5500.477 | 1.524 | 1.4986 | 2.032 | 2495 | 2.495 | 4.6408 | 2.2839
1 | BOX | PES-NV-092 | 41 | 65 | 97 | 895.0676 | 1.0414 | 1.651 | 2.4638 | 406 | 0.406 | 4.2361 | 1.7194
1 | BOX | PES-NV-093 | 41 | 65 | 97 | 895.0676 | 1.0414 | 1.651 | 2.4638 | 406 | 0.406 | 4.2361 | 1.7194
1 | BOX | # 14 | 31 | 31 | 26 | 284.3934 | 0.7874 | 0.7874 | 0.6604 | 129 | 0.129 | 0.40945 | 0.62
1 | SKID | COOLING TOWER LOWER SECTION | 222 | 148 | 100 | 5599.684 | 5.6388 | 3.7592 | 2.54 | 2540 | 2.54 | 53.8413 | 21.1974
1 | SKID | COOLING TOWER UPPER SECTION | 222 | 148 | 130 | 9270.343 | 5.6388 | 3.7592 | 3.302 | 4205 | 4.205 | 69.9937 | 21.1974
1 | BOX | COOLING TOWER PUMP | 66 | 32 | 41 | 1660.0638 | 1.6764 | 0.8128 | 1.0414 | 753 | 0.753 | 1.419 | 1.3626
1 | BOX | COOLING TOWER PLATFORM | 81 | 47 | 60 | 789.2468 | 2.0574 | 1.1938 | 1.524 | 358 | 0.358 | 3.7431 | 2.4561
1 | BOX | BLACKSTART | 226 | 132 | 158 | 42110.0646 | 5.7404 | 3.3528 | 4.0132 | 19101 | 19.101 | 77.2397 | 19.2464
1 | BOX | BLACKSTART MUFFLER & OIL FILTER | 128 | 37 | 43 | 1424.1716 | 3.2512 | 0.9398 | 1.0922 | 646 | 0.646 | 3.3372 | 3.0555
80 | [9 empty] | 365103 | 365.103 | 1904.6536 | 641.7239