La EDC SB, 24 de marzo de 2010

Señores DERWICK Associates Corp.

REf. Planta Guarenas No.1 (Elegua)

Aten. Pedro Trebbau López

Caracas.

Estimados señores:

Sírvase encontrar anexo información adicional solicitada por correo electrónico para la Planta Guarenas 1 a desarrollarse en el Centro de Servicio de Elegua, municipio Zamora. La información sobre las líneas de transmisión y operación de la Planta es la siguiente:

1. Localización y ruta de las líneas de 69 Kv ( **location of the existing transmission line)**

Se anexa la planimetría de las líneas Curupao-Eleggua 1 y 2 en 69kV. El orden en que están listados los archivos corresponde al recorrido de las líneas:

  ARCHIVO No. PLANO

  130013                                   LA 59/1

  130014                                   LA 59/2

  130018                                   LA 59/6

  130017                                   LA 59/5

1. **Esquema de Operación de la Planta (Confirmation – Central dispatch will need control over motorized line switches and main circuit breaker as well as status over all switches (including manual) and bay circuit breakers. They were not sure about generator breakers status).**

En referencia al esquema de operación de la Planta por el Despacho de carga, les informamos que actualmente en el Despacho de Carga no tiene control sobre ninguno de los interruptores que acoplan las Unidades de generación de las Plantas existentes, ni de sus cuchillas asociadas, ya que los acoples y desacoples los realiza el personal de planta.   Lo que se requiere es conocer el estatus de los equipos de maniobra, interruptor, seccionadores asociados y las mediciones de Potencia Activa y Reactiva de los Generadores.

1. Datos de líneas aéreas:

Se anexa archivo en formato exel con información de calibre, distancias, número de apoyos, calibre del conductor, número de circuitos, tipo de estructura, capacidad del carga, limite operativo de emergencia entre otros.

Sin más que agradecerle su atención y estamos a la orden para cualquier aclaratoria.

Ing. Jaime Virguez

Gerente Comercial Areas Fuinanzas.

Se anexan lo indicado