## Slide 1
48’-0”
8’-6”
3’-0”
9’-11”
52’-4”
48’-0”
8’-6”
4’-3”
7’-3”
48’-0”
8’-5”
Inlet Air Flow
Inlet Filter Trailer
Auxiliary Trailer
Turbine Generator Trailer
Exhaust Trailer
69’-4”
103’-4”

## Slide 2
150 ft / 46 mts
110 ft / 34 mts
Two Units
H-Shape layout
150’ x 110’

## Slide 3
105’/ 32 m
70’/ 21 m
105’/ 32 m
70’/ 21 m
Fishbone layout (X , Y)
1 TM = 105’ x 70’ (32 x 21 m)
2 TM’s = 170’ x 120’ (52 x 34 m)
3 TM’s = 220’ x 170’ (67 x 52 m)
4 TM’s = 290’ x 170’ (85 x 52 m)
170’ / 52 m
280’ / 85 m
220’ / 67 m
120’/ 34 m
170’/ 52 m
105’/ 32 m
70’/ 21 m
105’/ 32 m
70’/ 21 m

## Slide 4
Basic footprint
103’ 4” x 69’ 4”