## Preciario
Actividades para instalación de Unidades LM6000 y LM2500 en el CGJJSB
Precios por partidas
| UNIDAD | CANTIDAD Estimada | P/UNITARIO | TOTAL Bs.
ACTIVIDADES COMUNES PROYECTO GENERACIÓN GE-LM CGJJSB
Movilización y desmovilización de equipos | SG | 1
Instalaciones Provisionales | SG | 1
Levantamiento topográfico | SG | 1
Comunicación telefónica | SG | 1
Sistema Contra Incendio | SG | 1
Sistema de Drenajes de aguas industriales | SG | 1
Sistema Control Distribuido | SG | 1
Sistema de Iluminación perimetral | SG | 1
Cerramiento del área para Control de Acceso (según anexo DESSP-PCP) | SG | 1
Estudio de suelos, (para fundaciones), drenajes, estabilizaciones y resistividad del suelo | SG | 1
Acceso peatonal interno entre unidades LM 6000 y LM 2500 | SG | 1
PROYECTO GENERACIÓN UNIDADES LM6000 TERRAZA TANQUES 1 y 2
Obras previas requeridas para las unidades de generación GE LM6000
Reubicación de Líneas de 69 kV | SG | 1
Acondicionamiento del terreno
Deforestación con altura menor a 1,50mt | m2 | 4340
Carga y bote de rastrojos y desechos | m3 | 1800
Excavación, relleno y compactación del terreno | m3 | 6510
Estabilización de taludes | m3 | 2250
Construcción de canales perimetrales | m | 90
Diseño y construcción de torrenteras | m | 78
Construcción de Fundaciones | SG | 2
Construcción de vialidad | SG | 1
Construcción de Sala de Control, baños y vestuarios operadores | SG | 1
Construcción de malla de tierra | SG | 1
Diseño de la malla de tierra y PAT de las unidades
Excavación para la colocación de la malla de tierra
S/G conductor desnudo 4/0 AWG
S/G soldaduras exotérmicas
Relleno y compactación con apisonadores neumáticos
Sistema de alimentación de combustible
Ingeniería | SG | 1
Construcción del sistema de alimentación de combustible gaseoso | m | 239
Construcción del sistema de compresión de Gas | SG | 1
Empalme de Tubería de alimentación de combustible gaseoso a la EMR | SG | 1
Construcción del sistema de alimentación de combustible liquido | m | 460
Reacondicionamiento del sistema (tanques y bombas) de combustible liquido | SG | 1
Sistema de alimentación de agua desmineralizada
Ingeniería y construcción del sistema de alimentación de agua desmineralizada | m | 300
Logística y transporte de unidades LM 6000
Estudio de rutas para traslado interno de Equipos | SG | 1
Acondicionamiento para llegada, transporte y descarga de unidades | SG | 1
Ensamblaje y montaje de unidades | SG | 2
Colocación y nivelación de equipo principal
Ensamblaje y alineación del turbogenerador
Ubicación de equipos auxiliares
Ensamblaje e instalación de equipos auxiliares (BOP)
Ubicación de entrada de aire y salida de gases
Conexión eléctrica al sistema de transformación y distribución existente | SG | 1
Ingeniería de detalle, procura para la conexión eléctrica
Conexión al sistema de distribución
Pruebas y puesta en marcha | SG | 1
|  |  | Total Dos LM 6000 = | 0
| UNIDAD | CANTIDAD | P/UNITARIO | TOTAL Bs.
PROYECTO GENERACIÓN LM2500 BANCO TRANSFORMADORES # 2
Obras previas requeridas para la primera unidad de generación GE-LM2500
Remoción tuberías de FO #6 | m | 40
Reubicación de hidrante | SG | 1
Demoler pórtico al lado del Banco Transformadores #2 | SG | 1
Demolición de caseta de atención de derrames | SG | 2
Construcción de caseta de atención de derrames en nueva ubicación | SG | 3
Reubicación de Líneas de 69 kV | SG | 2
Acondicionamiento del terreno
Demoler y rehacer muro de contención | SG | 1
Deforestación con altura menor a 1,50mt | m2 | 46
Carga y bote de rastrojos y desechos | m3 | 18
Conformación, relleno y compactación del terreno | m3 | 370
Construcción de canales perimetrales | m | 75
Diseño y construcción de torrenteras | m | 10
Construcción de Fundaciones | SG | 1
Construcción de vialidad | SG | 1
Construcción de malla de tierra | SG | 1
Diseño de la malla de tierra y PAT de las unidades
Excavación para la colocación de la malla de tierra
S/C conductor desnudo 4/0 AWG
S/C soldaduras exotérmicas
Relleno y compactación con apisonadores neumáticos
Sistema de alimentación de combustible
Ingeniería | SG | 1
Construcción del sistema de alimentación de combustible gaseoso | m | 35
Construcción del sistema de alimentación de combustible liquido | m | 35
Sistema de alimentación de agua desmineralizada
Ingeniería y construcción del sistema de alimentación de agua desmineralizada | m | 60
Logística y transporte de unidades LM 2500
Transporte y descarga de unidades | SG | 1
Ensamblaje y montaje de unidades | SG | 1
Ubicación y nivelación de equipo principal
Ensamblaje y alineación del turbogenerador
Ubicación de equipos auxiliares
Ensamblaje e instalación de equipos auxiliares (BOP)
Ubicación de entrada de aire y salida de gases
Conexión eléctrica al sistema de transformación y distribución existente | SG | 1
Ingeniería de detalle, procura para la conexión eléctrica
Conexión al sistema de distribución
Pruebas y puesta en marcha | SG | 1
|  |  | Total 1ª LM 2500 = | 0
PROYECTO GENERACIÓN LM2500 Terraza Oeste Estación BOOSTER
Obras previas requeridas para la segunda unidad de generación GE-LM2500
Reubicar Línea Guaira 1 | SG | 1
Transferir enlaces Barras 2 y 3 | SG | 1
Acondicionamiento del terreno
Deforestación con altura menor a 1,50mt | m2 | 1200
Carga y bote de rastrojos y desechos | m3 | 480
Conformación, relleno y compactación del terreno | m3 | 480
Construcción de canales perimetrales | m | 70
Diseño y construcción de torrenteras | m | 10
Diseño y construcción de muro de contención | SG | 1
Demolición antiguo estanque | SG | 1
Túnel de concreto para protección galería de cables | SG | 1
Construcción de Fundaciones | SG | 1
Construcción de vialidad | SG | 1
Construcción de malla de tierra | SG | 1
Diseño de la malla de tierra y PAT de las unidades
Excavación para la colocación de la malla de tierra
S/C conductor desnudo 4/0 AWG
S/C soldaduras exotérmicas
Relleno y compactación con apisonadores neumáticos
Sistema de alimentación de combustible
Ingeniería | SG | 1
Construcción del sistema de alimentación de combustible gaseoso | m | 30
Construcción del sistema de compresión de Gas | SG | 1
Construcción del sistema de alimentación de combustible liquido | m | 30
Sistema de alimentación de agua desmineralizada
Ingeniería y construcción del sistema de alimentación de agua desmineralizada | m | 60
Logística y transporte de unidades LM 2500
Transporte y descarga de unidades | SG | 1
Ensamblaje y montaje de unidades | SG | 1
Ubicación y nivelación de equipo principal
Ensamblaje y alineación del turbogenerador
Ubicación de equipos auxiliares
Ensamblaje e instalación de equipos auxiliares (BOP)
Ubicación de entrada de aire y salida de gases
Conexión eléctrica al sistema de transformación y distribución existente | SG | 1
Ingeniería de detalle, procura para la conexión eléctrica
Conexión al sistema de distribución
Pruebas y puesta en marcha | SG | 1
|  |  | Total 2ª LM 2500 = | 0
|  |  | Gran Total Todos los equipos = | 0