## Sheet1
Description | 2-2x7EA | 2xFT4 | 2xRB211
Mobilization | $2,000,000/plant | 1200000 | 1050000
O&M | $13,312,374/plant | 6141144 | 5947350
Operational Spares | $900,000/plant | 1500000 | 1200000
Capital Spares | $4,992,848/unit | - | -
2-2x7EA
| Mobilization | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5
Mobilization | 2000000
O&M | N/A | 13312374 | 13711745.22 | 14123097.5766 | 14546790.5039 | 14983194.219
Operational Spares | 900000
Capital Spares | 4992848
Summary | 2-2x7EA | 2xFT4 | 2xRB211
Mobilization | $2,000,000/plant | 1200000 | 1050000
Operational Spares | $900,000/plant | 1500000 | 1200000
Capital Spares | $4,992,848/unit | - | -
Annual O&M Year 1 | $13,312,374/plant | 6141144 | 5947350
Annual O&M Year 2 | $13,711,745/plant | 6325378.32 | 6125770.5
Annual O&M Year 3 | $14,123,098/plant | 6515139.6696 | 6309543.615
Annual O&M Year 4 | $14,546,791/plant | 6710593.8597 | 6498829.9234
Annual O&M Year 5 | $14,983,195/plant | 6911911.6755 | 6693794.8212