## cuadropresofertasR1
CUADRO DE PRESENTACION OFERTAS RENGLON N° 1 SUMINISTRO DE PARTES CALIENTES DE TURBINA
RENGLON | PARTIDA | DESCRIPCION | DESCRIPTION | UNIDAD MEDIDA | CANT. REQ. | PORCION USD | PORCION Bs.F
[6 empty] | PRECIO TOTAL | PRECIO TOTAL
1. Partes Calientes de Turbina | 1.1 Tubos Cruzallamas | Retenedor Tubo Cruzallama | Xfire Ret | pza | 40 | 28071.1797 | 1496.1939
|  | Tubo Cruzallama | Xfire Tubo | pza | 40
|  | Tubo Cruzallama | Xfire Tubo | pza | 20
|  | Empacadura de Tubos Cruzallama | Ring Packg | pza | 120
|  | Tornillo 12 puntas para ajuste de empacaduras | ALY STL 12PT SCREW | pza | 240
|  | Empacadura de Detector de Llama | GASKET | pza | 8
|  | Adaptador detector de llama | ADAPTER,DETECTOR–FLAM | pza | 4
|  | Adaptador detector de llama | ADAPTER,DETECTOR–FLAM | pza | 4
|  | Tornillo 12 puntas para adaptador de detector de llama | BOLT 12 PT | pza | 32
|  | Empacadura Inyector/Casing camaras | GASKET | pza | 40
| 1.2 Mangas de Flujo | Juego de Mangas de Flujo | FLOW SLEEVE COMB., ARR | jgo | 4 | 311274.2658 | 16590.9184
|  | Seguro Mangas de Flujo | SCREWSOCHD | pza | 80
| 1.3 Inyectores de combustible dual | Conjunto Inyector de Combustible | FUEL NOZZ.ASSY-DUAL FUEL | pza | 40 | 2711201.5411 | 144507.0421
|  | Inyector de Combustible Segunda Etapa (gasoil) | FUEL NOZZLE ASSY,SEC | pza | 40
|  | Inyector de Combustible Primera Etapa (gas) | NOZZLE TIPS,ASSEMBLED | pza | 240
|  | Tornillo 12 puntas | ALY STL 12PT SCREW | pza | 120
|  | Tornillo 12 puntas | ALY STL 12PT SCREW | pza | 200
|  | Tornillo 12 puntas | SCREW, 12 PT | pza | 40
|  | Grasa | COMPOUND,ANTI–SEIZE | pza | 4
|  | Empacadura entre inyector segunda etapa y cuerpo de inyector (gasoil) | C-SEAL,METAL | pza | 100
|  | Empacadura entre inyector primera etapa y cuerpo de inyector (gasoil) | GASKET, SPIRAL WOUND | pza | 180
|  | Tornillo 12 puntas inyectores de primera etapa con casing de inyectores (gasoil) | BOLT, 12 PT | pza | 240
| 1.4 Cesto Combustor y Tapa | Conjunto Tapa y Cesto Combustor Cámaras N° 2 a 9 | CAP & LINER ASSY | pza | 32 | 3334992.5336 | 177755.102
|  | Conjunto Tapa y Cesto Combustor Cámaras N° 1 y 10 | CAP & LINER ASSY | pza | 8
| 1.5 Piezas de Transición | Juego de Piezas de Transición con Recubrimiento Térmico | 7001N TRANSITION PIECE | pza | 40 | 1449228.9958 | 77243.9055
|  | Soporte de Pieza de Transición | T/P BULLHORN | pza | 40
|  | Sello salida pieza de transición | TP END SEAL | pza | 40
|  | Sello de retención pieza de transición | STOP,SEAL | pza | 40
|  | Seguro de pieza de transición | TP LKPLATE | pza | 40
|  | Seguro de pieza de transición | TP LKPLATE | pza | 40
|  | Tornillo pieza de transición | TP BOLT | pza | 40
|  | Tornillo pieza de transición | TP BOLT | pza | 32
|  | Tornillo pieza de transición | TP BOLT | pza | 80
|  | Seguro de pieza de transición | TP LKPLATE | pza | 32
|  | Seguro de pieza de transición | TP LKPLATE | pza | 16
|  | Guia de Pieza de Transición | TP POS PIN | pza | 40
|  | Seguro de pieza de transición | TP LKPLATE | pza | 40
|  | Tornillo cabeza hexagonal | BOLT HX HD | pza | 40
| 1.6 Alabes 1era etapa | Juego de alabes primera etapa con accesorios de montaje | BLADE KIT, TB RTR–ST1 F7 | jgo | 2 | 1294176.21 | 68979.59
| 1.7 Tobera 1era etapa | Tobera de primera etapa | STG 1 NOZZLE ARR 7EA U/R | jgo | 2 | 1250418.12 | 66647.2
|  | Anillo soporte de tobera primera etapa | RING ASSY,SUPT.1 STG.MS7 | jgo | 2
|  | Soporte de Tobera primera etapa | CLAMP | pza | 4
|  | Soporte de Tobera primera etapa | SUPPORT | pza | 4
|  | Guia de Tobera primera etapa | PIN | pza | 4
|  | Pletina | BAR | pza | 8
| 1.8 Tornillos y empacaduras | Empacadura casing camaras con wrapper | GASKET, "R" STYLE | pza | 8 | 17798.38 | 948.05
|  | Tornillo 12 puntas casing camaras con wrapper | ALY STL 12PT SCREW | pza | 336
|  | Empacadura casing con wrapper | GASKET | pza | 12
|  | Tornillo hexagonal | SCREW, CAP HEX HD | pza | 36
|  | Tornillo 12 puntas | ALY STL 12PT SCREW | pza | 8
|  | Esparrago | STUD BB | pza | 8
|  | Tuerca | NUT COVERD | pza | 10
|  | Tornillo 12 puntas | ALY STL 12PT SCREW | pza | 20
|  | Tuerca de seguridad | NUT SLFLKG | pza | 20
|  | Juego de tornillería turbina | HDW. KIT UA10 7E | jgo | 2
|  | Juego de tornilleria carcasa de turbina | HDW KIT,H/J–TURB CASE | jgo | 2
|  | Tuerca 12 puntas | TWELVE POINT NUT | pza | 40
|  | Tornillo 12 punta | ALY STL 12PT SCREW | pza | 12
|  | Tuerca 12 puntas | TWELVE POINT NUT | pza | 12
|  | Esparrago | STUD BB | pza | 8
|  | Tornillo 12 puntas | ALY STL 12PT SCREW | pza | 25
TOTAL RENGLON | [5 empty] | 10397161.226 | 554168.0019

## cuadropresofertasR2
CUADRO DE PRESENTACION OFERTAS RENGLON N° 2 SUMINISTRO DE COJINETES Y SELLOS
RENGLON | PARTIDA | DESCRIPCION | DESCRIPTION | UNIDAD MEDIDA | CANT. REQ. | PORCION USD | PORCION Bs.F
[6 empty] | PRECIO TOTAL | PRECIO TOTAL
2. Cojinetes y Sellos | 2.1 Cojinete N° 1 | Cojinete N° 1 | BRG LINER1 7001 | pza | 1 | 5671.88 | 302.31
| 2.2 Sellos Cojinete N° 1 | Sello Cojinete N° 1 | BRG SEAL#1 7001–E | pza | 2 | 8699.81 | 463.7
|  | Sello Cojinete N° 1 | SEAL, BRG. #1 (FWD) 7EA | pza | 1
|  | Sello Aceite Cojinete N° 1 | SEAL,STA,OIL–#1 AFT 7EA+ | pza | 1
|  | Deflector de Aceite Cojinete N° 1 | BRG DEFL#1 7001 | pza | 1
|  | Retenedor sello cojinete N° 1 | PIN | pza | 1
|  | Retenedor sello cojinete N° 1 | PIN | pza | 1
|  | Retenedor sello cojinete N° 1 | PIN | pza | 1
| 2.3 Cojinete N° 2 | Cojinete N° 2 | BRG LINER2 7EA | pza | 1 | 16158.54 | 861.25
| 2.4 Sellos Cojinete N° 2 | Sello Aceite cojinete N° 2 | SEAL,STA,OIL–BRG#2 7EA+ | pza | 2 | 7496.51 | 399.56
|  | Sello Aire cojinete N° 2 | SEAL,STA,AIR–#2 7EA+ | pza | 2
|  | Tornillo hexagonal cojinete N° 2 | BOLT HX HD | pza | 2
| 2.5 Cojinete N° 3 | Cojinete N° 3 | LINER ASSY,BRG 3 7EA | pza | 1 | No Quote | No Quote
| 2.6 Sellos Cojinete N° 3 | Deflector de Aceite Cojinete N° 3 | 7EA BRG DEFL#3 | pza | 1 | 7898.22 | 420.98
|  | Sello aceite cojinete N° 3 | SEAL STA OIL #3 7EA+ | pza | 2
| 2.7 Conjinetes de Empuje | Cojinete de Empuje lado inactivo | BRG THRUST UNLOAD MS7001E | pza | 1 | No Quote | No Quote
|  | Cojinete de Empuje lado activo | BRG THRUST LOAD MS7001 | pza | 1 | No Quote | No Quote
|  | Shim Cojinete de Empuje | SHIM | pza | 2 | 1269.29 | 67.65
|  | Shim Cojinete de Empuje lado activo | THRUSTSHIM, UNLOADED | pza | 2 | 1655.05 | 88.21
| 2.8 Cojinete Generador lado turbina | Cojinete Generador lado turbina | Insulated Bearing Bush | pza | 1 | No Quote | No Quote
| 2.9 Sellos Cojinete Generador lado turbina | Sello Externo Cojinete Generador lado turbina | Shaft Seal (Outboard) | pza | 2 | No Quote | No Quote
|  | Sello Interno Cojinete Generador lado turbina | Shaft Seal (Inboard) | pza | 2
| 2.10 Cojinete Generador lado libre | Cojinete Generador lado libre | Insulated Bearing Bush | pza | 1 | No Quote | No Quote
| 2.11 Sellos Cojinete Generador lado libre | Sello Externo Cojinete Generador lado libre | Shaft Seal (Outboard) | pza | 2 | No Quote | No Quote
|  | Sello Interno Cojinete Generador lado libre | Shaft Seal (Inboard) | pza | 2
| 2.12 Sellador | Sellador | Sealing Compound | pza | 2 | No Quote | No Quote
|  | Sellador | Sealing Compound | pza | 2 | 74.68 | 3.98

## cuadropresofertasR3
CUADRO DE PRESENTACION OFERTAS RENGLON N° 3 SUMINISTRO DE COMPONENTES Y EQUIPOS AUXILIARES
| RENGLON | PARTIDA | DESCRIPCION | DESCRIPTION | UNIDAD MEDIDA | CANT. REQ. | PORCION USD |  | PORCION Bs.F
¦ | [6 empty] | P.UNITARIO | PTOTAL | P.UNITARIO | P.TOTAL
| 3. Componentes y Equipos Auxiliares | 3.1 Empacaduras del sistema de gas | Empacadura Gas | GASKET,SPIRAL WOUND | pza | 60 | 6.84 | 410.65 | 0.36457 | 21.78
|  |  | Empacadura Gas | GASKET | pza | 20 | 4.67 | 93.33 | 0.24891 | 4.9745
|  |  | Empacadura Gas | GASKET | pza | 40 | 5.6 | 223.99 | 0.29848 | 11.9387
|  |  | Empacadura Gas | GASKET | pza | 8 | 6.84 | 54.75 | 0.36457 | 2.9182
|  |  | Empacadura Gas | GASKET | pza | 8 | 10.27 | 82.13 | 0.54739 | 4.3775
|  | 3.2 Trasducer de presión | Trasducer de Presión descarga del compresor | 96CD PANEL ASSY | pza | 1 | No Quote | No Quote | No Quote | No Quote
|  | 3.3 Termocuplas de escape | Termocupla de Escape | TC,EXHAUST TYPE K,W/STUD | pza | 18 | 622.2 | 11199.6 | 33.1633 | 596.9387
|  |  | Cable de termocupla de escape | CABLE,THERMOCOUPLE | pza | 18 | 493.4 | 8881.28 | 26.2982 | 473.3722
|  |  | Tuerca y arandela de termocupla de escape | HEX JAM NUT | pza | 18 | 0.81 | 14.56 | 0.043173 | 0.77605
|  | 3.4 Detector de llama | Detector de Llama | DETECTOR,FLAME | pza | 12 | 5859.62 | 70315.45 | 312.3177 | 3747.8135
|  | 3.5 Transformador de ignición | Transformador de Ignición | IGNITION EXCITER | pza | 4 | 12774.98 | 51099.92 | 680.9064 | 2723.6257
|  | 3.6 Divisor de flujo | Divisor de Flujo | FLOW DIVIDER | pza | 2 | 24980.12 | 49960.24 | 1331.4404 | 2662.8808
|  | 3.7 Compresor Aire Atomizado | Compresor Principal de Aire Atomizado | AA COMPRESSOR | pza | 2 | 12312.48 | 24624.97 | 656.2552 | 1312.5109
|  | 3.8 Actuador alabes guias | Actuador de Alabes Guias | ACTUATOR ARRANGEMENT | pza | 1 | No Quote | No Quote | No Quote | No Quote
|  |  | LVDT y cable con conector de actuador de alabes guia | CABLE,LVDT WITH CONNECTO | pza | 2
|  |  | Servovalvula y cable con conector de actuador de alabes guia | CABLE,SERVO VLV W/ CONNE | pza | 1
|  | 3.9 Valvula parada gasoil | Válvula de parada de gasoil | LIQUID FUEL STOP VALVE | pza | 1 | 49901.93 | 49901.93 | 2659.7729 | 2659.7729
|  | 3.10 Válvulas de agua de inyección | Valvula Check de agua de inyección | VALVE,CHECK | pza | 40 | 550.02 | 22001 | 29.3161 | 1172.6533
|  |  | Válvula de purga de agua de inyección | VLV PURGE | pza | 4 | 43.55 | 174.22 | 2.3212 | 9.2859
|  |  | Válvula de purga de agua de inyección | VLV PURGE | pza | 4 | 34.84 | 139.37 | 1.857 | 7.4284
|  | 3.11 Bomba principal de gasoil | Bomba principal de gasoil | PUMP ARR, FUEL 0510* | pza | 1 | No Quote | No Quote | No Quote | No Quote
|  | 3.12 Acople bomba principal de gasoil | Acople bomba principal de gasoil | COUPLING | pza | 2 | 1523.99 | 3047.97 | 81.2287 | 162.4568
|  | 3.13 Embrague eléctrico bomba principal de gasoil | Embrague eléctrico de bomba principal de gasoil | CLUTCH, ELEC, 950 SERIES | pza | 4 | 13739.73 | 54958.92 | 732.3276 | 2929.3104
|  | 3.14 Bomba principal aceite hidraulico | Bomba principal de aceite hidraulico | PUMP, HYDRAULIC – HP | pza | 2 | 3458.79 | 6917.57 | 184.3535 | 368.7065
|  | 3.15 Servovlalvula de gasoil | Servoválvula de Gasoil | SERVO VALVE | pza | 10 | 3578.05 | 35780.55 | 190.7101 | 1907.1033
|  | 3.16 Bujia de encendido | Bujia de encendido | IGNITER ASSY,SPARK PLUG | pza | 10 | 1828.78 | 18287.83 | 97.474 | 974.7413
|  | 3.17 Valvula de control de gas | Válvula de Control de Gas | VALVE CONTROL GAS | pza | 1 | No Quote | No Quote | No Quote | No Quote
|  | 3.18 Fuente de poder | Fuente de Poder Speedtronic Marck VI | POWER SUPPLY MARCK VI | pza | 2 | 18067.69 | 36135.38 | 963.0079 | 1926.0158
|  | 3.19 Válvula By pass de gasoil | Válvula By pass de gasoil | VLV ASSY,BY PASS-FUEL OIL | pza | 2 | 29780.02 | 59560.03 | 1587.2751 | 3174.5496
|  | 3.20 Válvula de alivio inferior | Válvula de alivio inferior compresor | LWR VLV,CMPSR AIR EXT, 8" | pza | 1 | No Quote | No Quote | No Quote | No Quote
|  | 3.21 Válvula de alivo superior | Válvula de alivio superior compresor | UPPR VLV,CMPSR AIR EXT,8" | pza | 1 | No Quote | No Quote | No Quote | No Quote
|  | 3.22 Sensor de velocidad turbina | Sensor de velocidad de turbina | MAG PICKUP, TURB SPEED | pza | 6 | 470.38 | 2822.3 | 25.0713 | 150.03
|  | 3.23 Válvulas de purga | Valvulas de Purga | KIT, 3-WAY PURGE VALVE | jgo | 4 | 403.58 | 1614.32 | 21.5108 | 86.0433