6.0 Las garantías de los equipos y de la planta

6.1 Garantías de los equipos

El contratista obtendrá de todos equipos nuevos, la garantía por parte de los proveedores sobre el material y equipo proporcionado.  Las garantías de Energy Parts Solutions serán por un plazo de 12 meses a partir de la fecha al comercial de operación.  La garantía por cada componente incluirá el reemplazo del artículo de ser necesario, así como el contrato laboral el costo para reemplazar e instalar aquellos elementos no considerados como un reemplazo de mantenimiento normal.

El manual de garantía estará formado con la información de las garantías de los proveedores.  Esta información estará indexada y con referencia cruzada por el proveedor, la descripción del componente, el modelo y/o SN, y será proporcionando el nombre del contacto (teléfono, correo electrónico y dirección).  Será un manual de garantía proporcionado a los propietarios para el uso del operador.

6.2 Garantía de la Planta

Como parte de esta garantía, El Contratante se compromete a proporcionar por un período de seis meses después de la operación comercial de la instalación, a una persona responsable de administrar las garantías de planta y de los equipos.  Esta persona será un empleado de Energy Parts Solutions.  Él estará disponible, para identificar, controlar los elementos de garantía.