##### Presentación del Comité Ejecutivo de OPSIS

El Comité Ejecutivo de la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados-OPSIS, conformado por los Presidentes de las empresas CADAFE, EDELCA, Electricidad de Caracas y ENELVEN, presentó la situación actual del Sistema Eléctrico Nacional con especial énfasis en el déficit energético para el suministro de electricidad.

Se planteó la problemática del parque de generación térmico y el comportamiento del nivel del embalse de Guri a la fecha, destacándose que  aún cuando en el mes de Junio se ha registrado una recuperación importante, el embalse aún se encuentra en niveles mínimos históricos para inicios del mes de julio por lo que se mantiene la situación de riesgo de alcanzar niveles operativos críticos en la época seca del año 2003, lo que ocasionaría cortes forzados del servicio eléctrico.

Se indicó que el parque térmico, considerando las mejoras que adelanta CADAFE, solo estará en capacidad de producir aproximadamente 30.500 y 33.500 GWh en los años 2002 y 2003, situación que, considerando un crecimiento de la demanda del 4.5% en esos años, obliga a depender de la hidrología en dichos años, por cuanto estos montos resultarían insuficientes ante hidrología inferiores en más de un 10% del promedio histórico, para el período julio 2002-mayo 2003.

Se mostró la regla operativa del embalse de Guri, resaltando que el nivel del embalse actualmente se encuentra en la zona de alerta, lo que obliga a la racionalización energética. Sin embargo está en un nivel muy próximo a la zona denominada de pre-emergencia que conlleva a reducir la generación de las centrales hidroeléctricas del bajo Caroní para evitar alcanzar niveles de emergencia extrema.

Se señaló que el escenario de emergencia extrema, representado por un nivel  en el embalse de Guri de 240 m.s.n.m., conlleva una reducción forzada de un 35% a 45% del total de la demanda eléctrica, lo cual significa cortes del suministro eléctrico a Servicios Básicos (agua, salud, educación, transporte), Sector Comercial, Sector Industrial, Sector Residencial y a Dependencias Oficiales.

Se señalaron las acciones tomadas el año 2001 y las que actualmente están siendo coordinadas por el MEM con las empresas eléctricas, para el incremento de la oferta de generación.

Estas acciones se refieren a la recuperación de 1330 MW en CADAFE, con requerimientos asociados de 108 millones de US$, incorporación de 300 MW en Termozulia (ENELVEN) que requiere de 110 millones de US$ y la incorporación de 95 MW en TermoYaracuy que requieren una erogación de 6 millones de US$ por parte ENELBAR.

Adicionalmente se deben asignar los recursos para la compra de generación a E. de C., Genevapca y Turboven y Colombia, que representan un gasto anual de 168 millones de US$.

Se destacó que estas acciones solo permiten compensar el déficit de corto plazo ya que a partir del año 2006, una vez culminada la represa de Caruachi, existe un déficit energético, por lo que se requieren soluciones estructurales que establezcan las condiciones para que se realicen los desarrollos de generación  adicionales requeridos. En este sentido se acordó: Implantar la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico Nacional (Losen) procediendo de inmediato con la creación de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y del Centro Nacional de Gestión (CNG), acelerar el proceso de reestructuración de las empresas eléctricas del estado, elaborar el régimen económico que fije las tarifas de las distintas actividades (Generación distribución y transmisión), solventar las deudas de los organismos oficiales con las empresas eléctricas y las deudas entre estas, así como adoptar mecanismos que eviten su regeneración, acentuar las políticas de disminución de pérdidas y de la morosidad de las empresas distribuidoras del estado, elaborar el plan de expansión del Sistema Eléctrico y definir la política energética de uso de energías primarias en la generación eléctrica.